## Parshall Flume
GRANT STREET PONDS INLET CHANNEL
PARSHALL FLUME MEASURMENTS
H, feet | Q, CFS | Q, GPM | AF/day
0.01 | 0.013398 | 6.0129 | 0.026574
0.02 | 0.04025 | 18.0641 | 0.079834
0.03 | 0.076599 | 34.3775 | 0.15193
0.04 | 0.12092 | 54.269 | 0.23984
0.05 | 0.1723 | 77.33 | 0.34176
0.06 | 0.23012 | 103.2783 | 0.45644
0.07 | 0.2939 | 131.9026 | 0.58294
0.08 | 0.36327 | 163.0372 | 0.72054
0.09 | 0.43794 | 196.5467 | 0.86864
0.1 | 0.51764 | 232.318 | 1.0267
0.11 | 0.60217 | 270.2546 | 1.1944
0.12 | 0.69134 | 310.2726 | 1.3712
0.13 | 0.78498 | 352.2986 | 1.557
0.14 | 0.88295 | 396.2671 | 1.7513
0.15 | 0.98511 | 442.1195 | 1.9539
0.16 | 1.0914 | 489.8028 | 2.1647
0.17 | 1.2016 | 539.2688 | 2.3833
0.18 | 1.3157 | 590.4734 | 2.6096
0.19 | 1.4335 | 643.3759 | 2.8434
0.2 | 1.5551 | 697.939 | 3.0845
0.21 | 1.6803 | 754.1277 | 3.3329
0.22 | 1.8091 | 811.9095 | 3.5882
0.23 | 1.9413 | 871.2543 | 3.8505
0.24 | 2.0769 | 932.1334 | 4.1196
0.25 | 2.216 | 994.5203 | 4.3953
0.26 | 2.3583 | 1058.3896 | 4.6776
0.27 | 2.5038 | 1123.7175 | 4.9663
0.28 | 2.6526 | 1190.4815 | 5.2613
0.29 | 2.8045 | 1258.6601 | 5.5626
0.3 | 2.9595 | 1328.233 | 5.8701
0.31 | 3.1176 | 1399.1808 | 6.1837
0.32 | 3.2787 | 1471.4851 | 6.5032
0.33 | 3.4428 | 1545.128 | 6.8287
0.34 | 3.6098 | 1620.0928 | 7.16
0.35 | 3.7798 | 1696.3632 | 7.4971
0.36 | 3.9526 | 1773.9236 | 7.8399
0.37 | 4.1283 | 1852.7592 | 8.1883
0.38 | 4.3067 | 1932.8556 | 8.5423
0.39 | 4.488 | 2014.199 | 8.9018
0.4 | 4.672 | 2096.7761 | 9.2667
0.41 | 4.8587 | 2180.574 | 9.637
0.42 | 5.0481 | 2265.5803 | 10.0127
0.43 | 5.2402 | 2351.7832 | 10.3937
0.44 | 5.4349 | 2439.171 | 10.7799
0.45 | 5.6322 | 2527.7324 | 11.1713
0.46 | 5.8321 | 2617.4568 | 11.5678
0.47 | 6.0346 | 2708.3335 | 11.9695
0.48 | 6.2396 | 2800.3524 | 12.3762
0.49 | 6.4472 | 2893.5036 | 12.7878
0.5 | 6.6573 | 2987.7774 | 13.2045
0.51 | 6.8698 | 3083.1646 | 13.626
0.52 | 7.0848 | 3179.6561 | 14.0525
0.53 | 7.3022 | 3277.243 | 14.4838
0.54 | 7.5221 | 3375.9168 | 14.9199
0.55 | 7.7444 | 3475.6692 | 15.3607
0.56 | 7.969 | 3576.4919 | 15.8063
0.57 | 8.196 | 3678.377 | 16.2566
0.58 | 8.4254 | 3781.3168 | 16.7115
0.59 | 8.6571 | 3885.3038 | 17.1711
0.6 | 8.8911 | 3990.3306 | 17.6353
0.61 | 9.1274 | 4096.39 | 18.104
0.62 | 9.366 | 4203.4749 | 18.5773
0.63 | 9.6069 | 4311.5785 | 19.055
0.64 | 9.85 | 4420.6941 | 19.5373
0.65 | 10.0954 | 4530.8151 | 20.0239
0.66 | 10.343 | 4641.9352 | 20.515
0.67 | 10.5928 | 4754.0479 | 21.0105
0.68 | 10.8448 | 4867.1473 | 21.5104
0.69 | 11.099 | 4981.2272 | 22.0145
0.7 | 11.3554 | 5096.2818 | 22.523
0.71 | 11.6139 | 5212.3053 | 23.0358
0.72 | 11.8745 | 5329.292 | 23.5528
0.73 | 12.1373 | 5447.2364 | 24.0741
0.74 | 12.4023 | 5566.133 | 24.5995
0.75 | 12.6693 | 5685.9766 | 25.1292
0.76 | 12.9384 | 5806.7618 | 25.663
0.77 | 13.2096 | 5928.4836 | 26.2009
0.78 | 13.4829 | 6051.1369 | 26.743
0.79 | 13.7583 | 6174.7167 | 27.2892
0.8 | 14.0357 | 6299.2182 | 27.8394
0.81 | 14.3151 | 6424.6366 | 28.3937
0.82 | 14.5966 | 6550.9672 | 28.952
0.83 | 14.8801 | 6678.2055 | 29.5143
0.84 | 15.1657 | 6806.3468 | 30.0806
0.85 | 15.4532 | 6935.3867 | 30.6509
0.86 | 15.7427 | 7065.3208 | 31.2252
0.87 | 16.0342 | 7196.1449 | 31.8034
0.88 | 16.3277 | 7327.8546 | 32.3854
0.89 | 16.6231 | 7460.4459 | 32.9714
0.9 | 16.9205 | 7593.9146 | 33.5613
0.91 | 17.2198 | 7728.2566 | 34.155
0.92 | 17.5211 | 7863.468 | 34.7526
0.93 | 17.8243 | 7999.545 | 35.354
0.94 | 18.1294 | 8136.4835 | 35.9592
0.95 | 18.4365 | 8274.2799 | 36.5682
0.96 | 18.7454 | 8412.9303 | 37.1809
0.97 | 19.0562 | 8552.4311 | 37.7975
0.98 | 19.3689 | 8692.7788 | 38.4177
0.99 | 19.6835 | 8833.9695 | 39.0417
1 | 20 | 8976 | 39.6694
1.01 | 20.3183 | 9118.8666 | 40.3008
1.02 | 20.6385 | 9262.566 | 40.9359
1.03 | 20.9605 | 9407.0948 | 41.5746
1.04 | 21.2844 | 9552.4496 | 42.217
1.05 | 21.6101 | 9698.6271 | 42.8631
1.06 | 21.9377 | 9845.6241 | 43.5127
1.07 | 22.267 | 9993.4375 | 44.166
1.08 | 22.5982 | 10142.0639 | 44.8228
1.09 | 22.9312 | 10291.5004 | 45.4833
1.1 | 23.2659 | 10441.7439 | 46.1473
1.11 | 23.6025 | 10592.7912 | 46.8148
1.12 | 23.9408 | 10744.6394 | 47.4859
1.13 | 24.2809 | 10897.2856 | 48.1605
1.14 | 24.6228 | 11050.7268 | 48.8387
1.15 | 24.9665 | 11204.9602 | 49.5203
1.16 | 25.3119 | 11359.9828 | 50.2054
1.17 | 25.6591 | 11515.7919 | 50.894
1.18 | 26.008 | 11672.3846 | 51.5861
1.19 | 26.3586 | 11829.7583 | 52.2816
1.2 | 26.711 | 11987.9102 | 52.9806
1.21 | 27.0651 | 12146.8376 | 53.6829
1.22 | 27.421 | 12306.5379 | 54.3887
1.23 | 27.7785 | 12467.0085 | 55.0979
1.24 | 28.1378 | 12628.2467 | 55.8105
1.25 | 28.4988 | 12790.25 | 56.5265
1.26 | 28.8614 | 12953.0159 | 57.2458
1.27 | 29.2258 | 13116.5418 | 57.9685
1.28 | 29.5919 | 13280.8254 | 58.6946
1.29 | 29.9596 | 13445.864 | 171
1.3 | 30.329 | 13611.6553 | 60.1567
1.31 | 30.7001 | 13778.197 | 60.8927
1.32 | 31.0728 | 13945.4866 | 61.6321
1.33 | 31.4472 | 14113.5218 | 62.3747
1.34 | 31.8233 | 14282.3003 | 63.1206
1.35 | 32.201 | 14451.8197 | 63.8698
1.36 | 32.5804 | 14622.0778 | 64.6223
1.37 | 32.9614 | 14793.0724 | 65.378
1.38 | 33.344 | 14964.8013 | 66.1369
1.39 | 33.7283 | 15137.2621 | 66.8991
1.4 | 34.1142 | 15310.4529 | 67.6645
1.41 | 34.5017 | 15484.3713 | 68.4332
1.42 | 34.8909 | 15659.0152 | 69.205
1.43 | 35.2816 | 15834.3826 | 69.98
1.44 | 35.674 | 16010.4714 | 70.7583
1.45 | 36.0679 | 16187.2794 | 71.5397
1.46 | 36.4635 | 16364.8047 | 72.3242
1.47 | 36.8606 | 16543.0451 | 73.112
1.48 | 37.2594 | 16721.9987 | 73.9029
1.49 | 37.6597 | 16901.6635 | 74.6969
1.5 | 38.0616 | 17082.0375 | 75.494
1.51 | 38.4651 | 17263.1188 | 76.2943
1.52 | 38.8701 | 17444.9054 | 77.0977
1.53 | 39.2767 | 17627.3953 | 77.9043
1.54 | 39.6849 | 17810.5868 | 78.7139
1.55 | 40.0946 | 17994.4778 | 79.5266
1.56 | 40.5059 | 18179.0666 | 80.3424
1.57 | 40.9188 | 18364.3513 | 81.1612
1.58 | 41.3332 | 18550.33 | 81.9832
1.59 | 41.7491 | 18737.001 | 82.8082
1.6 | 42.1666 | 18924.3624 | 83.6362
1.61 | 42.5856 | 19112.4125 | 84.4673
1.62 | 43.0061 | 19301.1494 | 85.3014
1.63 | 43.4282 | 19490.5714 | 86.1386
1.64 | 43.8518 | 19680.6769 | 86.9787
1.65 | 44.2769 | 19871.464 | 87.8219
1.66 | 44.7035 | 20062.931 | 88.6681
1.67 | 45.1316 | 20255.0763 | 89.5173
1.68 | 45.5613 | 20447.8982 | 90.3695
1.69 | 45.9924 | 20641.395 | 91.2246
1.7 | 46.4251 | 20835.565 | 92.0828
1.71 | 46.8592 | 21030.4067 | 92.9439
1.72 | 47.2948 | 21225.9183 | 93.8079
1.73 | 47.7319 | 21422.0984 | 94.6749
1.74 | 48.1706 | 21618.9452 | 95.5449
1.75 | 48.6106 | 21816.4572 | 96.4178
1.76 | 49.0522 | 22014.6329 | 97.2936
1.77 | 49.4953 | 22213.4706 | 98.1724
1.78 | 49.9398 | 22412.9689 | 99.0541
1.79 | 50.3858 | 22613.1261 | 99.9387
1.8 | 50.8332 | 22813.9408 | 100.8262
1.81 | 51.2821 | 23015.4114 | 101.7166
1.82 | 51.7325 | 23217.5365 | 102.6099
1.83 | 52.1843 | 23420.3145 | 103.5061
1.84 | 52.6376 | 23623.7441 | 104.4051
1.85 | 53.0923 | 23827.8236 | 105.307
1.86 | 53.5485 | 24032.5518 | 106.2118
1.87 | 54.0061 | 24237.927 | 107.1195
1.88 | 54.4651 | 24443.948 | 108.03
1.89 | 54.9256 | 24650.6132 | 108.9434
1.9 | 55.3875 | 24857.9213 | 109.8596
1.91 | 55.8509 | 25065.8709 | 110.7786
1.92 | 56.3156 | 25274.4605 | 111.7004
1.93 | 56.7818 | 25483.6888 | 112.6251
1.94 | 57.2495 | 25693.5545 | 113.5526
1.95 | 57.7185 | 25904.0561 | 114.4829
1.96 | 58.1889 | 26115.1924 | 115.4161
1.97 | 58.6608 | 26326.9619 | 116.352
1.98 | 59.1341 | 26539.3634 | 117.2907
1.99 | 59.6087 | 26752.3955 | 118.2322
2 | 60.0848 | 26966.0569 | 119.1765
2.01 | 60.5623 | 27180.3464 | 120.1235
2.02 | 61.0411 | 27395.2626 | 121.0733
2.03 | 61.5214 | 27610.8042 | 122.0259
2.04 | 62.0031 | 27826.97 | 122.9813
2.05 | 62.4861 | 28043.7587 | 123.9394
2.06 | 62.9705 | 28261.169 | 124.9002
2.07 | 63.4563 | 28479.1998 | 125.8638
2.08 | 63.9435 | 28697.8497 | 126.8301
2.09 | 64.4321 | 28917.1175 | 127.7992
2.1 | 64.922 | 29137.0021 | 128.7709
2.11 | 65.4133 | 29357.5021 | 129.7454
2.12 | 65.906 | 29578.6164 | 130.7227
2.13 | 66.4001 | 29800.3438 | 131.7026
2.14 | 66.8955 | 30022.6831 | 132.6852
2.15 | 67.3922 | 30245.6331 | 133.6705
2.16 | 67.8904 | 30469.1927 | 134.6586
2.17 | 68.3898 | 30693.3606 | 135.6493
2.18 | 68.8907 | 30918.1357 | 136.6427
2.19 | 69.3929 | 31143.5169 | 137.6387
2.2 | 69.8964 | 31369.503 | 138.6375
2.21 | 70.4013 | 31596.0929 | 139.6389
2.22 | 70.9075 | 31823.2854 | 140.643
2.23 | 71.4151 | 32051.0795 | 141.6497
2.24 | 71.924 | 32279.474 | 142.6591
2.25 | 72.4342 | 32508.4678 | 143.6711
2.26 | 72.9458 | 32738.0597 | 144.6858
2.27 | 73.4587 | 32968.2488 | 145.7031
2.28 | 73.9729 | 33199.0339 | 146.7231
2.29 | 74.4884 | 33430.414 | 147.7457
2.3 | 75.0053 | 33662.3879 | 148.7709
2.31 | 75.5235 | 33894.9546 | 149.7987
2.32 | 76.043 | 34128.113 | 150.8292
2.33 | 76.5639 | 34361.8621 | 151.8622
2.34 | 77.086 | 34596.2008 | 152.8979
2.35 | 77.6095 | 34831.1282 | 153.9361
2.36 | 78.1342 | 35066.6431 | 154.977
2.37 | 78.6603 | 35302.7445 | 156.0204
2.38 | 79.1877 | 35539.4314 | 157.0665
2.39 | 79.7164 | 35776.7028 | 158.1151
2.4 | 80.2463 | 36014.5576 | 159.1663
2.41 | 80.7776 | 36252.9949 | 160.2201
2.42 | 81.3102 | 36492.0137 | 161.2764
2.43 | 81.8441 | 36731.613 | 162.3353
2.44 | 82.3792 | 36971.7918 | 163.3968
2.45 | 82.9157 | 37212.549 | 164.4608
2.46 | 83.4534 | 37453.8838 | 165.5274
2.47 | 83.9924 | 37695.7952 | 166.5965
2.48 | 84.5327 | 37938.2821 | 167.6682
2.49 | 85.0743 | 38181.3437 | 168.7424
2.5 | 85.6172 | 38424.9789 | 169.8191
2.51 | 86.1613 | 38669.1869 | 170.8984
2.52 | 86.7067 | 38913.9666 | 171.9802
2.53 | 87.2534 | 39159.3172 | 173.0646
2.54 | 87.8013 | 39405.2378 | 174.1514
2.55 | 88.3506 | 39651.7273 | 175.2408
2.56 | 88.901 | 39898.7848 | 176.3326
2.57 | 89.4528 | 40146.4095 | 177.427
2.58 | 90.0058 | 40394.6005 | 178.5239
2.59 | 90.5601 | 40643.3568 | 179.6233
2.6 | 91.1156 | 40892.6775 | 180.7251
2.61 | 91.6724 | 41142.5617 | 181.8295
2.62 | 92.2304 | 41393.0086 | 182.9364
2.63 | 92.7897 | 41644.0172 | 184.0457
2.64 | 93.3502 | 41895.5866 | 185.1575
2.65 | 93.912 | 42147.7161 | 186.2718
2.66 | 94.4751 | 42400.4046 | 187.3885
2.67 | 95.0393 | 42653.6514 | 188.5078
2.68 | 95.6048 | 42907.4556 | 189.6294
2.69 | 96.1716 | 43161.8163 | 190.7536
2.7 | 96.7396 | 43416.7327 | 191.8802
2.71 | 97.3088 | 43672.2039 | 193.0093
2.72 | 97.8793 | 43928.229 | 194.1408
2.73 | 98.451 | 44184.8072 | 195.2747
2.74 | 99.0239 | 44441.9378 | 196.4111
2.75 | 99.5981 | 44699.6198 | 197.5499
2.76 | 100.1735 | 44957.8524 | 198.6912
2.77 | 100.7501 | 45216.6348 | 199.8349
2.78 | 101.3279 | 45475.9662 | 200.981
2.79 | 101.907 | 45735.8458 | 202.1295
2.8 | 102.4872 | 45996.2726 | 203.2805
2.81 | 103.0687 | 46257.2461 | 204.4338
2.82 | 103.6514 | 46518.7653 | 205.5896
2.83 | 104.2354 | 46780.8294 | 206.7478
2.84 | 104.8205 | 47043.4376 | 207.9084
2.85 | 105.4068 | 47306.5892 | 209.0714
2.86 | 105.9944 | 47570.2834 | 210.2368
2.87 | 106.5832 | 47834.5193 | 211.4046
2.88 | 107.1731 | 48099.2962 | 212.5748
2.89 | 107.7643 | 48364.6134 | 213.7474
2.9 | 108.3567 | 48630.47 | 214.9223
2.91 | 108.9502 | 48896.8652 | 216.0996
2.92 | 109.545 | 49163.7984 | 217.2793
2.93 | 110.141 | 49431.2687 | 218.4614
2.94 | 110.7381 | 49699.2754 | 219.6459
2.95 | 111.3365 | 49967.8178 | 220.8327
2.96 | 111.936 | 50236.895 | 222.0219
2.97 | 112.5368 | 50506.5064 | 223.2134
2.98 | 113.1387 | 50776.6512 | 224.4074
2.99 | 113.7418 | 51047.3286 | 225.6036
3 | 114.3461 | 51318.538 | 226.8022